## Sheet1
服务名 | 对象名 | 对象描述 | 对象操作方式 | 字段名 | 描述 | 字段类型 | 字段值 | 指标单位 | 是否必须 | 最小值 | 最大值 | 长度限制
alarm_system | region_status | 分区信息收集 | upsert | id | 分区标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | region_name | 分区名 | string |  |  | 否 |  |  | 64
|  |  |  | device_list | 分区内设备列表 | string | 将分区内的设备列表通过JSON String的方式合并上报String中包含device的ID列表 |  | 否 |  |  | 2000
|  |  |  | arming_status | 布防状态 | int32 | 0 撤防1 布防 |  | 是 | 0 | 1
| alert_device | 报警设备状态收集 | upsert | id | 设备标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 设备在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  | 是 | 1 | 2
|  |  |  | device_status | 设备状态 | int32 | 1 正常2 故障3 移位 |  | 是 | 1 | 3
|  |  |  | device_name | 设备名称 | string |  |  | 否 |  |  | 64
|  |  |  | device_type | 设备类型 | int32 | 1 紧急按钮2 移动探测器3 门磁开关4 红外探测器5 电子围栏 |  | 是 | 1 | 5
| alert_event | 报警事件收集 | insert | id | 设备标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | region_id | 防区标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | alert_time | 报警时间 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | alert_content | 报警内容 | string |  |  | 否 |  |  | 64
|  |  |  | alert_type | 报警类型 | int32 | 1:盗警 2:火警3:求助警4:盗警或火警或求助警 5:任意报警 |  | 是 | 1 | 5