## Sheet1
服务名 | 对象名 | 对象描述 | 对象操作方式 | 字段名 | 描述 | 字段类型 | 字段值 | 指标单位 | 是否必须 | 最小值 | 最大值 | 长度范围
weather_station | station | 气象站 | upsert | id | 设备唯一标识* | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | station_status | 运行状态 | int32 | 1 运行2 待机 |  | 是 | 1 | 2
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  | 是 | 1 | 2
| collector | 采集器收集信息 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | current_temp | 当前温度 | float |  | ℃ | 是 | 0 | 1000
|  |  |  | top_temp | 每天最高温度 | float |  |  | 是 | 0 | 1000
|  |  |  | top_temp_time | 出现时间 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | lowest_temp | 最低温度 | float |  | ℃ | 是 | -1000 | 1000
|  |  |  | lowest_temp_time | 出现时间 | string |  | UTC时间 | 是 |  |  | 64
|  |  |  | current_humidity | 当前湿度 | float |  | % | 是 | 0 | 100
|  |  |  | top_humidity | 最大湿度 | float |  | % | 是 | 0 | 100
|  |  |  | top_humidity_time | 最大湿度出现时间 | string |  | UTC时间 | 是 |  |  | 64
|  |  |  | lowest_humidity | 最小湿度 | float |  | % | 是 | 0 | 100
|  |  |  | lowest_humidity_time | 最小湿度出现时间 | string |  | % | 是 |  |  | 64
|  |  |  | current_air_pressure | 当前气压 | float |  | hPa | 是 | 0 | 1000
|  |  |  | instantaneous_wind_speed | 瞬时风速 | float |  | KM/h | 是 | 0 | 1000
|  |  |  | instantaneous_wind_direction | 瞬时风向 | float |  | KM/h | 是 | 0 | 1000
|  |  |  | current_rainfall_min | 当前分钟累计雨量 | int32 |  | mm | 是 | 0 | 100000
|  |  |  | current_rainfall_hour | 当前小时累计雨量 | int32 |  | mm | 是 | 0 | 100000
|  |  |  | battery_level | 电池电压 | int32 |  | mV（毫伏） | 是 | 0 | 10000
| sensor | 传感器状态 | upsert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | detect_status | 传感器状态 | int32 | 0 “正常”1 “维护”2 “故障或未检测到”5 “超上限”6 “超下限”N “传感器关闭或者没有配置” |  | 是 | 1 | 1000
|  |  |  | signal_strength | 信号强度 | int32 |  |  | 是 | 0 | 1000
| alert | 告警 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | alert_status | 故障告警 | int32 | 1 正常2 故障 |  | 是 | 1 | 2