## Sheet1
服务名 | 对象名 | 对象描述 | 对象操作方式 | 字段名 | 描述 | 字段类型 | z字段值 | 指标单位 | 是否必须 | 最小值 | 最大值 | 长度范围
water_detect | device_status | 收集设备当前状态 | upsert | id | 设备标识* | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  | 是 | 1 | 2
|  |  |  | fault_state | 故障状态 | int32 | 1 正常2 故障 |  | 是 | 1 | 2
| water_parameter | 收集水质指标 | insert | id | 设备标识* | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | free_chlorine | 余氯值 | float |  | mg/L | 是 | 0 | 1000
|  |  |  | ph | PH值 | float |  | pH | 是 | 0 | 1000
|  |  |  | temperature | 温度 | float |  | 摄氏度 | 是 | 0 | 1000
|  |  |  | turbidity | 浊度 | float |  | NTU | 是 | 0 | 1000
|  |  |  | water_quality | 水质达标 | int32 | 1 达标2 未达标 |  | 否 | 1 | 2