## Sheet1
服务名 | 对象名 | 对象描述 | 对象操作方式 | 字段名 | 描述 | 字段类型 | 字段值 | 指标单位 | 是否必须 | 最小值 | 最大值 | 最大长度
fire_protection | user_info_trans_device | 用户信息传输装置 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | operation_order | 操作命令 | string |  |  | 是 |  |  | 100
|  |  |  | master_version | 主版本号 | string |  |  | 是 |  |  | 100
|  |  |  | slave_version | 次版本号 | string |  |  | 是 |  |  | 100
|  |  |  | system_time | 系统时间 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | alarm_version | 警情播报版本 | string |  |  | 是 |  |  | 100
|  |  |  | alarm_content | 警情播报内容 | string |  |  | 是 |  |  | 100
|  |  |  | device_config | 装置配置说明 | string | [5 empty] | 100
| build_protection_system | 建筑消防设施系统 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | master_version | 主版本号 | string |  |  | 是 |  |  | 100
|  |  |  | slave_version | 次版本号 | string |  |  | 是 |  |  | 100
|  |  |  | system_time | 系统时间 | string |  |  | 是 |  |  | 100
|  |  |  | alarm_version | 警情播报版本 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | alarm_content | 警情播报内容 | string |  |  | 是 |  |  | 100
|  |  |  | system_config | 系统配置说明 | string | [5 empty] | 100
| electricity_detector | 剩余电流电气火灾探测器 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | simulate_value | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000
| temperature_detector | 测温式电气火灾探测器 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | simulate_value | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000
| smoke_exhaust_fan | 排烟风机 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | simulate_value | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000
| firedoor | 防火门 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | firedoor_status | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000
| fire_pumps | 消防泵 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | simulate_value | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000
| gas_protection | 气体灭火器 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | simulate_value | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000
| fire_hydrant | 消防闩 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | fire_hydrant_button | 消防栓按钮状态 | int32 |  |  |  | 0 | 100
| gas_detector | 可燃气探测器 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | gas_valve_switch | 燃气阀开闭状态 | int32 |  |  |  | 0 | 100
| liquid_level_detector | 液位传感器 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | simulate_value | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000
| combined_fire_detector | 复合式火灾探测器 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | simulate_value | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000
| elevator | 消防电梯 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | elevator_landing | 电梯迫降操作 | int32 |  |  |  | 0 | 100
|  |  |  | simulate_value | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000
| fire_alarm_controller | 火灾报警控制器 | insert | id | 设备唯一标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | state | 运行状态 | int32 |  |  | 是 | 0 | 100
|  |  |  | simulate_value | 模拟量 | int32 |  |  |  | 0 | 1000