## Sheet1
服务名 | 对象名 | 对象描述 | 对象操作 | 字段名 | 描述 | 字段类型 | 字段值 | 指标单位 | 是否必须 | 最小值 | 最大值 | 最大长度
water_supply_and_drainage | living_feed_pump | 生活给水泵 | upsert | id | 设备标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 |  |  |  | 0 | 100
|  |  |  | status | 运行状态 | int32 | 1 运行2 停止 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | mode | 工作模式 | int32 | 1 手动2 自动 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | water_gage | 水压 | float |  | Pa |  | 0 | 10000
|  |  |  | out_water_gage | 水压超高报警 | int32 | 0 正常1 报警 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | low_water_gage | 水压超低报警 | int32 | 0 正常1 报警 |  |  | 1 | 2
| living_sewage_pump | 生活排污泵 | upsert | id | 设备标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | status | 运行状态 | int32 | 1 运行2 停止 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | mode | 工作模式 | int32 | 1 手动2 自动 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | water_gage | 水压 | float |  | Pa |  | 0 | 10000
|  |  |  | out_water_gage | 水压超高报警 | int32 | 0 正常1 报警 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | low_water_gage | 水压超低报警 | int32 | 0 正常1 报警 |  |  | 0 | 1
| living_water_tank | 生活水箱 | upsert | id | 设备标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | current_water_level | 当前水位 | int32 |  |  |  | -1000 | 1000
|  |  |  | out_water_level | 水位超高报警 | int32 | 0 正常1 报警 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | low_water_level | 水位超低报警 | int32 | 0 正常1 报警 |  |  | 0 | 1
| fire_water_tank | 消防水箱 | upsert | id | 设备标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | current_water_level | 当前水位 | int32 |  |  |  | -1000 | 1000
|  |  |  | out_water_level | 水位超高报警 | int32 | 0 正常1 报警 |  |  | 0 | 1
|  |  |  | low_water_level | 水位超低报警 | int32 | 0 正常1 报警 |  |  | 0 | 1
| bilge_well | 污水井 | upsert | id | 设备标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | current_water_level | 当前水位 | int32 |  |  |  | -1000 | 1000
|  |  |  | out_water_level | 水位超高报警 | int32 | 0 正常1 报警 |  |  | 0 | 1