## Sheet1
服务名 | 对象名 | 对象描述 | 对象操作方式 | 字段名 | 描述 | 字段类型 | 字段值 | 指标单位 | 是否必须 | 最小值 | 最大值 | 最大长度
air_conditioning_cold | heat_pump_unit | 热泵机组 | upsert | id | 设备标识* | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | status | 风冷热泵机组运行状态 | int32 | 1 运行2 停止 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | mode | 风冷热泵机组运行模式 | int32 | 1 手动2 自动 |  |  | 1 | 2
| frozen_water_pump | 冷冻水泵 | upsert | id | 设备标识* | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | status | 冷冻水泵运行状态 | int32 | 1 运行2 停止 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | mode | 冷冻水泵运行模式 | int32 | 1 手动2 自动 |  |  | 1 | 2
| chilled_water | 冷冻水 | upsert | id | 设备标识* | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | level | 冷冻水补水箱液位 | int32 |  |  |  | 0 | 100
|  |  |  | template | 冷冻水供水温度 | float |  | ℃ |  | -1000 | 1000
|  |  |  | gage | 冷冻水供水压力 | float |  | Pa |  | 0 | 1000
|  |  |  | template | 冷冻水回水温度 | float |  | ℃ |  | -1000 | 1000
|  |  |  | gage | 冷冻水回水压力 | float |  | Pa |  | 0 | 1000
|  |  |  | flow | 冷冻水回水流量 | float |  | L/s |  | 0 | 1000
| fan_unit | 风机盘 | upsert | id | 设备标识* | string | [5 empty] | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 |  |  |  | 0 | 10
|  |  |  | template | 风机盘送风温度 | float |  | ℃ |  | -1000 | 1000
|  |  |  | speed | 风机盘送风转速 | int32 | 1 低速2 中速3 低速 |  |  | 0 | 10000
| air_conditioning_unit | 空调机组 | upsert | id | 设备标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | status | 空调机组运行状态 | int32 | 1 运行2 停止 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | windflow | 空调机组送风风量 | int32 |  |  |  | 0 | 10000
|  |  |  | template | 空调机组送风温度 | float |  | ℃ |  | -1000 | 1000
|  |  |  | speed | 空调机组送风机转速 | int32 |  |  |  | 0 | 10000
| air_conditioning_terminal | 空调末端 | upsert | id | 设备标识 | string |  |  | 是 |  |  | 64
|  |  |  | online_status | 在线状态 | int32 | 1 在线2 离线 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | status | 末端运行状态 | int32 | 1 运行2 停止 |  |  | 1 | 2
|  |  |  | mode | 末端工作模式 | int32 | 1 自动2 睡眠3 送风4 制冷5 制热 |  |  | 1 | 5
|  |  |  | default_template | 末端预设温度 | float |  | ℃ |  | -1000 | 1000
|  |  |  | current_template | 末端当前温度 | float |  | ℃ |  | -1000 | 1000
|  |  |  | windspeed | 末端风速 | int32 | 1 低2 中3 高4 自动 |  |  | 1 | 4
|  |  |  | start_time | 末端运行启动时间 | string |  | UTC时间 |  |  |  | 64
|  |  |  | end_time | 末端运行关闭时间 | string |  | UTC时间 |  |  |  | 64